附件3：

技术论文格式要求

结合本职工作撰写技术论文（或技术总结）采用A4纸打印，一式一份。技术论文（或技术总结）字数原则上技师不少于2000字，高级技师不少于3000字。

技术论文（或技术总结）前可附个人简介

甘肃省技师高级技师

综合评审论文

（上空四行，二号黑体，居中）

（空四字，四号宋体）论文题目：  预防电动机缺相运行的措施

（空四字，四号宋体）

姓    名：            李***

身份证号：        610202197410032451

准考证号：           201003026

所在单位： 中铁一局集团建筑安装工程有限公司

考评职业：             维修电工

报考级别：              技师

个人简介

李：男，36岁。1995年7月毕业于兰州铁路技工学校，参加工作后至今在建筑安装工程有限公司工作。

1995年8月～2000年3月通过师傅的指导和自我不断的学习，由一名学徒走上了现场值班电工的岗位，工作中做到了施工现场配电线路评。

通过自己的勤奋学习、努力工作，得到了领导的认可和赏识，2000年3月被安排在技术部门工作。走上技术岗位后，先后参建了中铁一局后村34#高层住宅楼、西铁局铁路工程集团办公大楼、中铁一局综合办公大楼、西安北郊61542部队高层住宅楼、西安高科集团建设的城市风景●夏日景色商住高层住宅楼、北京地铁四号线北京南站常规设备安装、福建省泉州至三明泉州境高速公路交通机电工程等。

2002年12月～2004年4月在中铁一局综合办公楼项目中，独立负责电气专业的技术工作；施工过程中，对工艺、工序认真进行跟踪检查，=不符合施工规范的产品绝不放过。

在母线安装和电缆敷设前，通过与设计工程师及业主专业技术负责人协商，优化了母线选型和电缆敷设路由，仅此项，为项目节约成本约23万元。2007年中铁一局综合办公楼被评为国优银奖工程，我个人也被单位评为先进技术工作者。

随着现代技术的发展及工作中遇到的问题，更是感到自己知识的匮的成绩做好自己的本职工作。

2010年3月18日

预防电动机缺相运行的措施

姓 名：           李 **

单 位：中铁一局集团建筑安装工程有限公司

【摘要】：在现代工业生产中，电动机的应用非常广泛，但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例，怎样减少这些问题的出现，全面提高电动机的使用效率，是一个值得认真思考的问题，我根据自己多年工作总结的实际经验和有关资料，现提出预防电动机缺相运行的措施，仅供参考，不足之处，请提出宝

贵意见

【关键词】：预防  缺相  运行措施

一、电动机缺相运行产生的原因及预防措施
１、熔断器熔断 
⑴故障熔断：主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。
　　预防措施：选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路，并要定期加以检查，加强日常维护保养工作，及时排除各种隐患。
⑵非故障性熔断：主要是熔体容量选择不当，容量偏小，在启动电动机时，受启动电流的冲击，熔断器发生熔断。
　　熔断器非故障性熔断是可以避免的，不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下，熔体的容量尽量选择小一些的，这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故，它绝不能作为电动机的过负荷保护。
２、正确选择熔体的容量２、保险非正常性熔断。
３、启动设备及导线、触头烧伤或损坏、松动，接触不良，选择不当等造成电源断一相。
４、电动机定子绕组一相断路。
５、新电机本身故障。
６、启动设备本身故障。

只要我们在施工时认真安装，在正常运行及维护检修过程中，严格按标准执行，一定可以避免由于电动机单相运行所造成的不必要的经济损失。

【注释】：

- Ｋ—— 修正系数

（2）铜铝过渡接头：铜线和铝线连接时为防止电腐蚀所采用的配件

2010年3月18日

【参考文献】：

（1）《电工手册》（第二版），何利民、尹全英、刘家屿编；中国建筑工业出版社2002年7月出版。

（2）《电气工程安装与调试技术手册》（第一版），白玉岷主编；机械工业出版社1998年9月出版。

（3）《电气工程师手册》（第二版），编辑委员会编、总编辑：巫松桢；机械工业出版社2000年6月出版。